ГЕРБ

Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской  области

АДМИНИСТРАЦИЯ

Постановление

24.07.2019                                                                                                 № 213

г. п. Токсово       №_

Об утверждении плана действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

с учётом взаимодействия тепло-, электро-,

и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ

на территории муниципального образования

«Токсовское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах  организации  местного   самоуправления  в    Российской Федерации», Федеральным законом №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении»,  Федеральным законом №68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить План действий по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории   МО «Токсовское городское поселение»  согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Токсовское городское поселение» www.toksovo-lo.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

4.  С момента вступления в силу настоящего постановления, постановление № 280 от 04.09.2018 г. считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ Стручкова Д.К.

Врио главы администрации                                                         И.Р. Нагаева

Приложение  к

постановлению администрации

от «__» ______________  2019 г.    № ____

ПЛАН

действий администрации   МО «Токсовское городское поселение» по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия с тепло-, электро-, и водоснабжающими организациями,

а также служб ЖКХ на территории  МО «Токсовское городское поселение»

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг

а) поставщики коммунальных услуг

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «ГТМ-теплосервис» | 196128 г. Санкт-Петербург, ул.Бурцева, д.23, лит.А, пом 10Н, директор Верига И.В., тел. 8-921-939-1265, тел. 8-(812)318-31-40/41 |
|  | Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области | 196084 г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 8, лит. К, директор Громов С.Н., тел. 8-812-458-73-34, тел. ДДС 8-921-589-73-35 |
|  | МП «Токсовский ЖЭК» | 188664, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16А, кв. 3, директор Воронков В.В., тел.8-813-70-56-307, тел. АДС 8-921-772-38-04 |
|  | ООО «Монтаж оборудование плюс» | 195271, г. Санкт-Петербург, пер. Учебный, д. 8, корп. 3, ком. 201,ген.директор Калиниченко А.Е., тел. 8-812-497-86-39, тел. АДС: 8-906-259-75-60, 8-906-259-75-60 |
|  | ООО «ГУЖФ» Обособленное подразделение «Северо-Западное» | 195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д.58, лит.А, руководитель Федосеев В.А. тел. 8-812-640-0596 раб.тел. 8-921-597-2028 |
|  | МП «Токсовский энергетический коммунальный комплекс» | г.п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А Директор Смирнова Ю.С., т.8 81370 95980, зам.директора Филатов Д.Ю. т.8-965-096-0076 |
|  | ЖЭО №2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВКС) | г.Пушкин, ш.Красносельское, д.1/11 начальник ЖЭО Золотухин Г.В. 8 981 8032042 |
|  | ТСЖ «Северный простор» | г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 20Б , Суворовой А.П. т. 8 921 983 1357 УК – ООО «Андромеда», 812-633-3229 |
|  | МП «ВПЭС» | г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6А, директор Бурдуков Н.И., тел.8-813-70-25-412, тел. ЦДС 8-813-70-24-146, тел. АДС в г.п.Токсово 8-813-70- 57-675, |
|  | ООО «УчетЭлектроСервис» | 190020, г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д.111, оф.331 ген.директор Страшкин О.А., тел. 8-812-320 2376 |
|  | Филиал «Северо-Западный» ОАО «Оборонэнерго» | 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, лит. И, Руководитель Иванова Т.И., тел. 8-812-241-12-60, начальник ОДС РЭС Ленинградской области Северный Ковальский В.П., тел. 8-921-180-92-06 тел. ОДС 8-813-70-58-010, 8-921-180-73-63 |

б) потребители коммунальных услуг

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
|  | Администрация поселения | г.п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, Врио главы администрации Нагаева И.Р., тел: 8-813-70-56-365, тел. ДДС тел: 8-813-70-56-365, 8-813-70-56-734/ 95-846 |
|  | МОУ «СОШ «Токсовский центр образования»: - Школьное отделение № 1; - Дошкольное отделение № 1; - Дошкольное отделение № 2; - Дошкольное отделение № 3 | г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, директор Никандрова Н.Г., тел. 8-813-70-57-670 (56-504) п. Токсово, ул. Дорожников, д. 26, тел. 8-813-70-57-660 д. Рапполово, ул. Заречная, д. 21, тел. 8-813-70-56-51-541 д. Лехтуси, в/г61, тел. 8-813-70-57-660 |
|  | ГБУЗЛО «Токсовская межрайонная больница» | п. Токсово, ул. Буланова, д. 18, и.о. гл.врача Федотов В.А., тел. 8-813-70-56-104, гл.инженер Лютый Н.Н. , 8 921 945 8505 |
|  | МУ «КДЦ Токсово» | д. Рапполово, ул. Овражная, д. 21А, директор Дарьина Я.А., тел. 8-911-213-4910 |
|  | МП «Токсовская баня» | п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 6, директор Гребнева А.В., тел. 8-813-70-56-574 |
|  | Многоквартирные дома п. Токсово: ул. Привокзальная, д. 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 19, 20, 20Б, 21, 22, 23, 24; ул. Инженерная, д. 1А, 2, 2А; ул. Гагарина, д. 30, 32; ул. Дорожников, д. 5, 7, 11, 28Г; ул. Лесовода Морозова, д. 4, 5, 6, 7, 9; ул. Советов, д. 27, 72, п. Токсово, 21+600; д. Рапполово, ул. Овражная, д. 1, 1А, 7, 11, 13, 17, 19, 20а, 21, 22, 26, 28; ул. Заречная, д. 2, 3, 6, 11, 13, 15, ул. Центральная, д. 1; ул. Лесная, д. 1 | 188664, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16А, кв. 3, директор Воронков В.В., тел.8-813-70-56-307, тел. АДС 8-921-772-38-04 |
|  | Многоквартирные дома п. Токсово: ул. Привокзальная, 20Б | г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 20Б , Суворовой А.П. т. 8 921 983 1357 УК – ООО «Андромеда», 812-633-3229 |
|  | Многоквартирные дома в/г 61, Лехтуси, д. 1, 2, 3, 4 | 195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д.58, лит.А, руководитель Федосеев В.А. тел. 8-812-640-0596 раб.тел. 8-921-597-2028 |
|  | Многоквартирные дома п. Токсово: пер.Короткий д.1А, Школьный пер., д. 10 | 195271, г. Санкт-Петербург, пер. Учебный, д. 8, корп. 3, ком. 201,ген.директор Калиниченко А.Е., тел. 8-812-497-86-39, тел. АДС: 8-906-259-75-60, 8-906-259-75-60 |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения, теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС, ТС | 2 часа |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации, ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | МП «ВПЭС» |  | г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6А, директор Михайлов А.В., тел.8-813-70-25-412, тел. ЦДС 8-813-70-24-146, тел. АДС в г.п.Токсово 8-813-70- 57-675 | 1-2 часа | 2-5 | 1 | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
|  |  | МП «Токсовский ЖЭК» | 188664, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16А, кв. 3, директор Воронков В.В., тел.8-813-70-56-307, тел. АДС 8-921-772-38-04 | 1 час | 1 | - |  |
|  |  | ООО «Монтаж оборудование плюс» | 195271, г. Санкт-Петербург, пер. Учебный, д. 8, корп. 3, ком. 201, ген.директор Корсаков О.Ю., тел. 8-812-497-86-39,тел. АДС: 8-906-259-75-60, 8-906-259-75-60 | 1 час | 1 | - |  |
|  |  | ООО «ГУЖФ» Обособленное подразделение «Северо-Западное» | 195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д.58, лит.А, руководитель Федосеев В.А. тел. 8-812-640-0596, раб.тел. 8-921-597-2028 | 1 час | 1 | - |  |
|  |  | ТСЖ «Северный простор» | г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 20Б , Суворовой А.П. т. 8 921 983 1357 УК – ООО «Андромеда», 812-633-3229 | 1 час | 1 | - |  |
| 2 | ООО «УчетЭлектроСервис» |  | 190020, г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д.111, оф.331 ген.директор Страшкин О.А., тел. 8-812-320 2376, | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
|  |  | МП «Токсовский ЖЭК» | 188664, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16А, кв. 3, директор Воронков В.В., тел.8-813-70-56-307, тел. АДС 8-921-772-38-04 | 1 час | 1 | - |  |
|  |  | ООО «Монтаж оборудование плюс» | 195271, г. Санкт-Петербург, пер. Учебный, д. 8, корп. 3, ком. 201, ген.директор Корсаков О.Ю., тел. 8-812-497-86-39,тел. АДС: 8-906-259-75-60, 8-906-259-75-60 | 1 час | 1 | - |  |
|  |  | ООО «ГУЖФ» Обособленное подразделение «Северо-Западное» | 195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д.58, лит.А, руководитель Федосеев В.А. тел. 8-812-640-0596, раб.тел. 8-921-597-2028 | 1 час | 1 | - |  |
|  |  | ТСЖ «Северный простор» | г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 20Б , Суворовой А.П. т. 8 921 983 1357 УК – ООО «Андромеда», 812-633-3229 | 1 час | 1 | - |  |

4.	Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование органа управления, привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефона руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «ГТМ-теплосервис» | 196128 г. Санкт-Петербург, ул. Бурцева, д.23, лит.А, пом. 10Н директор Верига И.В., тел. 8-921-939-1265, тел. 8-(812) 318-31-40/41 |  |
|  | Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области | 196084 г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 8, лит. К, директор Громов С.Н., тел. 8-812-458-73-34, тел. ДДС 8-921-589-73-35 |  |
|  | МП «Токсовский ЖЭК» | 188664, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16А, кв. 3, дир. Воронков тел. 8-813-70-56-307, АДС 8-921-772-38-04 |  |
|  | ООО «Монтаж оборудование плюс» | 195271, г. Санкт-Петербург, пер. Учебный, д. 8, корп. 3, ком. 201, ген.директор Корсаков О.Ю., тел. 8-812-497-86-39, тел. АДС: 8-906-259-75-60, 8-906-259-75-60 |  |
|  | ООО «ГУЖФ» Обособленное подразделение «Северо-Западное» | 195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д.58, лит.А, руководитель Федосеев В.А. тел. 8-812-640-0596 раб.тел. 8-921-597-2028 |  |
|  | ТСЖ «Северный простор» | г.п. Токсово, ул. Привокзальная, 20Б , Суворовой А.П. т. 8 921 983 1357 УК – ООО «Андромеда», 812-633-3229 |  |
|  | МП «Токсовский энергетический коммунальный комплекс» | г.п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А Директор Смирнова Ю.С., т.8 81370 95980, Филатов Д.Ю. т.8-965-096-076 |  |
|  | МП «ВПЭС» | г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6А, директор Бурдуков Н.И., тел.8-813-70-25-412, тел. ЦДС 8-813-70-24-146, тел. АДС в г.п.Токсово 8-813-70- 57-675, | ПАО «Ленэнерго» Ген.директор Рюмин А.В., тел. 8 (812) 595-86-13, |
|  | ООО «УчетЭлектроСервис» | 190020, г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д.111, оф.331 ген.директор Страшкин О.А.,тел. 8-812-320 2376, |  |
|  | МЧС | 94 пожарная часть ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области», 188664, п. Токсово, ул. Советов, д. 15А, Начальник пожарной части № 94 Токсово Зарьян Р.А. тел. 01, 8-813-70-56-101, 8-813-70-57-601 | ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области» Начальник Альшин В.В., тел. 8-813-70-41-343 |

5. Порядок действий администрации    «Токсовского городского поселения»,  подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, глава администрации, заместитель главы администрации | п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, тел: 8-813-70-56-365, 8-813-70-56-734/ 95-846 п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16А, кв. 3, тел. 8-813-70-56-307, АДС 8-921-772-38-04 | Информирование ЕДДС в единую дежурно-диспетчерскую службу Всеволожского муниципального района (тел./факс: 8-813-70-25-488) (доклады по телефону) |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Руководители предприятий, организаций, глава администрации, заместитель главы администрации, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, тел: 8-813-70-56-365, 8-813-70-56-734/ 95-846 п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16А, кв. 3, тел. 8-813-70-56-307, АДС 8-921-772-38-04 |  |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, глава администрации, заместитель главы администрации, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, тел: 8-813-70-56-365, 8-813-70-56-734/ 95-846 п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16А, кв. 3, тел. 8-813-70-56-307, АДС 8-921-772-38-04 | Информирование ЕДДС в единую дежурно-диспетчерскую службу Всеволожского муниципального района (тел./факс: 8-813-70-25-488) (доклады по телефону) |
| Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, глава администрации, заместитель главы администрации | п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, тел: 8-813-70-56-365, 8-813-70-56-734/ 95-846 п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16А, кв. 3, тел. 8-813-70-56-307, АДС 8-921-772-38-04 | Информирование ЕДДС тел: 8-813-70-25-488, МЧС тел: 01, 112 |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Руководители предприятий, организаций, глава администрации, заместитель главы администрации, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, тел: 8-813-70-56-365, 8-813-70-56-734/ 95-846 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, глава администрации, заместитель главы администрации, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, тел: 8-813-70-56-365, 8-813-70-56-734/ 95-846 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава администрации, заместитель главы администрации | п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, тел: 8-813-70-56-365, 8-813-70-56-734 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Руководители предприятий, организаций, глава администрации, заместитель главы администрации, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, тел: 8-813-70-56-365, 8-813-70-56-734/ 95-846 п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16А, кв. 3, тел. 8-813-70-56-307, АДС 8-921-772-38-04 |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава администрации, заместитель главы администрации | п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, тел: 8-813-70-56-365, 8-813-70-56-734/ 95-846 п. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16А, кв. 3, тел. 8-813-70-56-307, АДС 8-921-772-38-04 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Глава администрации, заместитель главы администрации | п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, тел: 8-813-70-56-365, 8-813-70-56-734/ 95-846 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, глава администрации, заместитель главы администрации, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, тел: 8-813-70-56-365, 8-813-70-56-734/ 95-846 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава администрации, заместитель главы администрации | п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, тел: 8-813-70-56-365, 8-813-70-56-734/ 95-846 | Информирование ЕДДС тел: 8-813-70-25-488, МЧС тел: 01, 112 |
| 5.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории городского поселения | Руководители предприятий, организаций, глава администрации, заместитель главы администрации | п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, тел: 8-813-70-56-365, 8-813-70-56-734/ 95-846 | Информирование ЕДДС тел: 8-813-70-25-488, МЧС тел: 01, 112 |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории городского поселения | Глава администрации, заместитель главы администрации | п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, тел: 8-813-70-56-365, 8-813-70-56-734/ 95-846 |  |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, глава администрации, заместитель главы администрации, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, тел: 8-813-70-56-365, 8-813-70-56-734/ 95-846 |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, глава администрации, заместитель главы администрации, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | п. Токсово, ул. Ленинградское шоссе, д. 55А, тел: 8-813-70-56-365, 8-813-70-56-734/ 95-846 | Информирование ЕДДС тел: 8-813-70-25-488, МЧС тел: 01, 112 |