Приложение № 7

к договору холодного водоснабжения и водоотведения

№ ___-ВВФ/20___ от «___» __________ 20__ года

СВЕДЕНИЯ

о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу и свойствам

сточных вод, установленных для Абонента

В целях обеспечения режима безаварийной работы централизованной системы водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства устанавливаются нормативные показатели общих свойств сточных вод.

Отведению в централизованную систему водоотведения подлежат сточные воды, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает следующих значений:

| Номер и наименование канализационных выпусков | Перечень загрязняющих веществ | Допустимые концентрации загрязняющих веществ (мг/дм3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | РН | 7,4 |
|  | БПК | 180 |
|  | Хлориды | 84 |
|  | Сульфаты | 80 |
|  | АПАВ | 0.3 |
|  | ХПК | 60,0 |
|  | Азот общий | 15,0 |
|  | Азот ам. солей | 18,0 |
|  | Фосфор в фосфатах | 0,8 |
|  | Взвешенные вещества | Не более 2,0 |
|  | Железо общее | 47 |
|  | Сухой остаток | 0,5 |
|  | Фенолы | 0,002 |
|  | Нефтепродукты | 0,06 |
|  | Марганец | 0,1 |
|  | Медь | 0,02 |
|  | Нитрит - он | 0,75 |
|  | Нитрат - он | Не более 40,04 |
|  | Жиры | 40 |

| Абонент: __________________ Организация водопроводно-канализационного хозяйства: МП «ТЭКК» Директор __________________ |  |
| --- | --- |