ГЕРБ

Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

09 апреля 2013 года									№ 10

п. Токсово

| О согласовании долгосрочной целевой программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013-2043 гг. |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 14 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Бюджетным Кодексом, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать долгосрочную целевую программу «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» МО «Токсовское городское поселение» в 2013-2043 г.г. (Приложение №1).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, архитектуре, строительству, жилищно – коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования                 			С.В. Мыслин

Приложение №1

к Решению совета депутатов

муниципального образования

«Токсовское городское поселение»

от 09 апреля 2013 года №10

Долгосрочная целевая программа

МО «Токсовское городское поселение»

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения

МО «Токсовское городское поселение»

в 2013-2043г.г.»

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МО «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения  МО «Токсовское городское поселение» в 2013-2043гг.»

| Полное наименование программы | «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013-2043г.г.» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| Период реализации программы | 2013-2043годы |
| Цель программы | «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013-2043гг.» улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуг по водоснабжению и водоотведению до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека; определение требований по обеспечению потребителей питьевой водой при нарушениях функционирования централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения; обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков повышение качества управления объектами водоснабжения и водоотведения увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения; расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства на территории МО «Токсовское городское поселение»; |
| Задачи программы | Организация, проектирование и строительство объектов по целевой программе «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013-2043гг.» Проведение исследований в области первоочередных задач снабжения населения качественной питьевой водой — создание проекта по развитию систем водоснабжения и водоотведения Разработка системы мероприятий по повышению качества управления объектами водоснабжения и водоотведения. Сохранение водных объектов, а также экосистем, влияющих на процессы воспроизводства питьевой воды |
| Основные мероприятия программы | Проектирование и строительство систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы | Объем финансирования программы – 570417,8 тысяч рублей, в том числе по годам: 2013 год – 560,0 тыс. руб.; 2014 год – 5102,0 тыс. руб.; 2015 -2043 год – 564 755,8 тыс. руб.; Источник финансирования – бюджет МО «Токсовское городское поселение»; - федерального бюджет; - областной бюджет; - инвестиционные средства |
| Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы | Разработка проекта с прохождением экспертизы проектной документации: Проектом необходимо предусмотреть реконструкцию сетей водоснабжения и канализации, сооружений водоподготовки, канализационных очистных сооружений. Расходы в сетях водоснабжения и канализации определить расчетом. Протяженность сетей водоснабжения и канализации принять по данным инженерных изысканий. Производительность сооружений водоподготовки и канализационных очистных сооружений принять 3500 м3/сут. с возможностью увеличения мощности до 5000 м3/сут. Проектирование разбить на 4 этапа: 1 этап. Реконструкция водозабора с сооружениями водоподготовки. Предусмотреть следующие основные мероприятия Произвести гидрогеологические исследования Кавголовского озера. Произвести реконструкцию водозабора пос. Токсово: произвести замену самотечных труб с задвижками в колодцы на трубопроводы и задвижки большего диаметра; произвести капитальный ремонт берегового колодца; построить отапливаемое помещение над водоприемным колодцем; произвести замену напорных трубопроводов от водоприемного колодца до насосной станции, заменить обратные клапаны на новые; произвести капитальный ремонт трубопроводов и арматуры насосной станции; установить боновое ограждение акватории водозабора; произвести капитальный ремонт силового оборудования. Произвести реконструкцию с увеличением мощности водопроводных очистных сооружений, либо запроектировать новые. К проектированию принять комплектные сооружения водоподготовки. Разработка проекта и организация зон санитарной охраны источника водоснабжения 2 этап. Реконструкция канализационных очистных сооружений. Предусмотреть следующие основные мероприятия: Реконструкция существующей канализационной насосной станции с перспективным увеличением производительности. Реконструкция очистных сооружений г.п. Токсово. К проектированию принять комплектные очистные сооружения. 3 этап. Реконструкция системы водоснабжения. Предусмотреть следующие основные мероприятия: Реконструкция напорных трубопроводов с увеличением пропускной способности до нагорных резервуаров. Реконструкция нагорных резервуаров с увеличением их объема. Реконструкция насосной станции 2го подъема. Реконструкция водонапорной башни с заменой бака и технологического оборудования. Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены. Строительство сетей и сооружений для новых районов. Трассировка водопроводной сети по кольцевой схеме. Введение повсеместного приборного учета расхода подаваемой воды. 4 этап. Реконструкция системы водоотведения. Предусмотреть следующие основные мероприятия: Замена изношенных трубопроводов. Реконструкция существующей канализационной сети с увеличением диаметра. Разработка системы мероприятий по повышению качества управления объектами водоснабжения и водоотведения. (Передача систем водоснабжения и водоотведения по договору концессии) Все приведенные мероприятия подлежат уточнению в процессе проектирования. |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования МО «Токсовское городское поселение» |
| Представитель заказчика программы | Отдел ЖКХ и строительства МО «Токсовское городское поселение» |
| Руководитель программы | Заместитель главы администрации МО «Токсовское городское поселение» Макарова Татьяна Яковлевна |
| Разработчик программы | Отдел ЖКХ и строительства Администрации МО «Токсовское городское поселение» |
| Сроки разработки программы | 2013 год |
| Исполнители программы | Отдел ЖКХ и строительства МО «Токсовское городское поселение» Соисполнители: Подрядная организация отбирается в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| Управление программой и контроль за ее реализацией | Отдел ЖКХ и строительства Отдел экономического анализа и бухгалтерского учета |

ПРОГРАММА

I. Оценка и анализ исходной ситуации

В настоящее время в условиях проведения социально-экономических преобразований, вопросы улучшения условий проживания населения имеют приоритетное значение. Задача по развитию систем водоснабжения и водоотведения является многогранной и объемной, поэтому требует комплексного решения с помощью программно-целевого метода. Качественное управление системами водоснабжения и водоотведения  современного типа - необходимое условие жизнедеятельности поселения.

Протяженность водопроводных сетей МО «Токсовское городское поселение» в населенных пунктах  по состоянию на 30.12.2011 года– 24 км. Износ трубопроводов составляет 80%.

Очистные сооружения для приготовления воды питьевого качества находятся в эксплуатации с 1974 года.

По данным отчета об обследовании на водозаборе г.п. Токсово Всеволожского района Ленинградской области от 2005г. следует, что водозабор находится в аварийном состоянии и по причине неудовлетворительного технического состояния оборудования остановки станции происходят постоянно.

Программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013-2043гг.» ставит своей задачей организацию проектирования, строительства и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения. Качественное водоснабжение  и водоотведение является одним из основных факторов создания условий комфортного проживания населения и развития МО «Токсовское городское поселение».

II. Основные цели и задачи Программы

Цель программы: развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение», обеспечение безопасности и комфортности проживания населения МО «Токсовское городское поселение.

Задача программы: организация проектирования и строительства систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение».

III. Основные мероприятия Программы

Перечень мероприятий Программы, в котором мероприятия дифференцируются по источникам финансирования, сроку исполнения, объемам работ приведен в Приложении 1 к Программе, адресный перечень объектов капитальных вложений Программы приведен в приложении 2 к Программе.

IV. Ресурсное обеспечение программы

Срок реализации программы 2013 -2043 годы.

Объем финансирования программы – 570417,8 тысяч рублей, в том числе по годам:

Источник финансирования

2013 год – 560,0 тыс. руб. – бюджет МО «Токсовское городское поселение»

2014 год – 5102,0 тыс. руб. – бюджет МО «Токсовское городское поселение»

2015 -2043 год – 564 755,8 тыс. руб.-  федеральный бюджет, областной бюджет, инвестиционные средства;

V. Ожидаемые конечные результаты программы

Реализация мероприятий Программы позволит спроектировать и построить систем водоснабжения и водоотведения, что позволит улучшить качество питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуг по водоснабжению и канализованию до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека.

VI. Механизм реализации программы

Управление Программой осуществляет отдел ЖКХ администрации МО «Токсовское городское поселение».

Соисполнители мероприятий Программы определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд, а также на основании Федерального закона от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

VII. Контроль за выполнением мероприятий программы

Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы осуществляет Отдел ЖКХ и строительства и Отдел экономического анализа и бухгалтерского учета МО «Токсовское городское поселение».

Приложение 1

к программе «Развитие систем

водоснабжения и водоотведения МО

«Токсовское городское поселение»

в 2013-2043гг.»

Перечень мероприятий программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013-2043гг.»

|  | Наименование мероприятия | Сумма (в т.р.) | Срок исполнения | Наименование бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта к программе «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013-2043гг.» | 5662,0 | Май 2013- Май 2014 | Бюджет МО «Токсовское городское поселение» |
| 2. | Передача систем водоснабжения и водоотведения в управление по концессии (Реконструкция и строительство систем водоснабжения и водоотведения) | 564755,8 | Июль 2013- июль 2043 г. | Инвестиционные средства; Федеральный бюджет Областной бюджет |

Приложение 2

к программе «Развитие систем

водоснабжения и водоотведения МО

«Токсовское городское поселение»

в 2013-2043гг.»

Перечень объектов капитальных вложений

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО «Токсовское городское поселение» в 2013-2043гг.»

- Коммунальный комплекс систем водоснабжения и водоотведения, утвержденный областным законом от 30.11.2006 г. №142- оз.