Приложение № 1

к решению совета депутатов

МО «Токсовское городское поселение»

от 24 августа 2023 года №31

Перечень имущества, предлагаемый к передаче из муниципальной собственности муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области

| № | Наименование имущества | Местоположение имущества |
| --- | --- | --- |
| 1. | Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП-10Кв | Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, ул. Привокзальная, д.20Б |
| 2. | ЛЭП-0,4 Кв от 316: 1.фид.2 длиной 1071 м. в том числе: 1.1 КЛ-0,4 кВ от ТП-316 ф.2 до оп.1 кабелем АСБ 3х95+ 1 х50 длиной 30 м; 1.2. ВЛ-0,4 кВ от оп. №1 до оп. №12 проводом 8А50 длиной 403 м; 1.3. ВЛ-0,4 кВ от оп. №5 до оп. №5/7 проводом 4А16 длиной 295 м; 1.4 ВЛ-0,4 кВ от оп. №9 до оп. №9/2 проводом 4А16 длиной 60 м; 2. фид.4 длиной 1567 м. в том числе: 2.1. КЛ-0,4 кВ от до оп. №3 кабелем АВБбШв 4х120 длиной 85 м; 2.2. ВЛ-0,4 кВ от оп.№1 до оп. №25 проводом 4А50 длиной 887 м; 2.3. ВЛ-0,4 кВ от оп. №8 до оп. №8/2 проводом 2А16 длиной 79 м 2.4. ВЛ-0,4 кВ от оп. №18 до оп. №186 проводом 4А50 длиной 219 м; 2.5. ВЛ-0,4 кВ от оп. №20 до оп. №20/3 проводом 4А35 длиной 108 м; 2.6. ВЛ-0,4 кВ от оп. №22 до оп. №22/2 проводом 4А 16 длиной 99 м. 3. фид.5 длиной 388 м. в том числе: 3.1. КЛ-0,4 кB от ТП-316 ф.5 до оп. №1 кабелем АВВГ 4х70 длиной 35 м; 3.2.ВЛ-0,4 кВ от оп. №1 до оп. №5 проводом 8А50 длиной 132 м; З.3.ВЛ-0,4 кВ от оп. №5 до оп. №9 проводом 4А16 длиной 126 м; 3.4.ВЛИ-0,4 кВ от оп. №9 до оп. №12 проводом СИП 4х25 длиной 55 м; 3.5. ВЛ-0,4 кВ от оп. №5 до оп. №5/1 проводом 8А50 длиной 40 м. 4. фид.6 длиной 1309 м. в том числе: 4.1.КЛ-0,4 кВ от ТП-316 ф.6 до оп. №1 кабелем АВБбШв 4х120 длиной 17 м; 4.2.ВЛ-0,4 кВ от оп. №1 до оп. №8 проводом 4А50 длиной 240 м; 4.3.ВЛ-0,4 кВ от оп. №3/1 до оп. №3/5 проводом 4А50 длиной 189 м; 4.4.ВЛ-0,4 кВ от оп. №3/5 до оп. №3/15 проводом 4А35 длиной 290м.; 4.5.ВЛИ-0,4 кВ от оп. №3/15 до оп. №3/16 проводом СИП 2xl 6 длиной 30 м; 4.6.ВЛ-0,4 кВ от оп. №3/5 до оп. №3/56 проводом 2А16 длиной 50 м; 4.7.ВЛ-0,4 кВ от оп. №3/5 до оп. №3/5/1 проводом 4А35 длиной 58 м; 4.8.ВЛ-0,4 кВ от оп. №3/9 до оп. №3/9д проводом 4А35 длиной 202 м; 4.9.ВЛ-0,4 кВ от оп. №3/9д до оп. №3/9и проводом 4А 16 длиной 132 м; 4.10. ВЛ-0,4 кВ от оп. №3/12 до оп. №3/12а проводом 4А35 длиной 32 м; 4.11.ВЛ-0,4 кВ от оп. №3/13 до оп. №3/13в проводом 2А16 длиной 69 м; 5. фид.7 длиной 728 м. в том числе: 5.1.КЛ-0,4 кВ от ТП-316 ф. 7 до оп. № 1 кабелем АВБбШв 4х 120 длиной 17 м; 5.2.ВЛИ-0,4 кВ от оп. №1 до оп. №13 проводом СИП 4х50 длиной 207 м; 5.3.ВЛ-0,4 кВ от оп. №13 до оп. №15 проводом 4А25 длиной 248 м; 5.4.ВЛ-0,4 кВ от оп. №1 до оп. №4/1 проводом 4А35 длиной 103 м; 5.5.ВЛИ-0,4 кВ от оп. №4/1 до оп. №4/3 проводом СИП 4х25 длиной 63 м; 5.6.ВЛ-0,4 кВ от оп. №12 до оп. №12/2 проводом 4А25 длиной 65 м; 5.7.ВЛ-0,4 кВ от оп. №12 до оп. №12а проводом 2А16 длиной 25 м. | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, городской поселок Токсово |
| 3. | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-233: 1. фид.1 длиной 884 м. в том числе: 1.1.ВЛИ-0,4 кВ от оп.№ 0 до оп. № 1 проводом СИП 4х70 длиной 20м; 1.2.ВЛ-0,4 кВ от оп.№1 до оп. №14 проводом 4А50 длиной 455м; 1.3.ВЛ-0,4 кВ от оп.№5 до оп. №5/7 проводом 4А35 длиной 175м; 1.4.ВЛИ-0,4 кВ от оп.№5/3 до оп. №5/36 проводом СИП 4х16 длиной 60м; 1.5.ВЛ-0,4 кВ от оп.№5/4 до оп. №5/4а проводом 4А 16 длиной 40м; 1.6.ВЛИ-0,4 кВ от оп.№9 до оп. №9/5 проводом СИП 4х25 длиной 101 м; 1.7. ВЛИ-0,4 кВ от оп.№10 до оп. №10/2 проводом СИП 4х16 длиной 33м; 2. фид.2 длиной 764 м. в том числе: 2. 1 .ВЛ-0,4 кВ от оп.№0 до оп. №8 проводом 8А50 длиной 317м; 2.2.ВЛ-0,4 кВ от оп.№8 до оп. №14 проводом 4А35 длиной 222м; 2.3. ВЛ-0,4 кB от оп.№11 до оп. №11/2 проводом 4А35 длиной 56м; 3. фид.3 длиной 467 м. в том числе 3.1. ВЛИ-0,4 кВ от оп.№0 до оп. №1/1 проводом СИП 4х70 длиной 40м; 3.2. ВЛ-0,4 кВ от оп.№1/1 до оп. №1/6 проводом 4А35 длиной 205м; 3.3. ВЛ-0,4 кВ от оп.№1/6 до оп. №1/7 проводом 2А16 длиной 41м; 3.4. ВЛИ-0,4 кВ от оп.№1 до оп. №la проводом СИП 4х50 длиной 28м; 3.5. ВЛ-0,4 кВ от оп.№1 а до оп. №1 б проводом 4А50 длиной 32м; 3.6. ВЛИ-0,4 кВ от оп.№lб до оп. №lr проводом СИП 4х16 длиной 52м; 3.7. ВЛ-0,4 кВ от оп.№3/13 до оп. №3/IЗв проводом 2А16 длиной 69м. | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, городской поселок Токсово |
| 4. | ЛЭП-0,4 кВ от ТП-230: 1. фид.1 длиной 542 м. в том числе: 1.1.КЛ-0,4 кВ от ТП-230 ф.1 до оп. №0 кабелем АВБбШв 4х70 длиной 17 м.; 1.2.ВЛИ-0,4 кВ от оп. №1 до оп. №2 проводом СИП 4х70 длиной 35 м.; 1.3.ВЛ-0,4 кВ от оп. №2 до оп. №2/5 проводом 4А50 длиной 202 м.; 1.4.ВЛ-0,4 кВ от оп. № 2/5 до оп. №2/9 проводом 4А 16 длиной 167 м.; 1.5. ВЛИ-0,4 кВ от оп. №2/9 до оп. №2/12 проводом СИП 4х25 длиной 88 м.; 1.6. ВЛ-0,4 кВ от оп. №2/5 до оп. №2/5а проводом 4А50 длиной 33 м; 2. фид.2 длиной 1380 м. в том числе: 2.1. КЛ-0,4 кВ от ТП-230 ф.2 до оп.№ 1 кабелем АВБбШв 4х70 длиной 17 м.; 2 2.2. ВЛИ-0,4 кВ от оп. №1 до оп. №2 проводом СИП 4х70 длиной 35 м.; 2.3. ВЛ-0,4 кВ от оп. №2 до оп.№7 проводом 4А35 длиной 166 м.; 2.4. ВЛИ-0,4 кВ от оп. №7 до оп. №9 проводом СИП 4х50 длиной 77 м.; 2.5. ВЛ-0,4 кВ от оп. № 9 до оп.№23 проводом 4А35 длиной 521 м. 2.6. ВЛИ-0,4 кВ от оп.№23 до оп. №25 проводом СИП 2х16 длиной 88м; 2.7. ВЛ-0,4 «в от оп.№5 до оп.№5/2 проводом 4А16 длиной 80 м.; 2.8.ВЛИ-0,4 «в от оп. №17 до оп. № 17/3 проводом СИП 4х25 длиной 94м; 2.9. ВЛ-0,4 кВ от оп. №18 до оп. №18/3 проводом 4А16 длиной 109 м; 2.10. ВЛ-0,4 кВ от оп. №21 до оп. № 21/1 проводом 4А35 длиной 30 м; 2.11.ВЛИ-0,4 кВ от оп. №21/1 до оп. № 21/3 проводом 2 СИП 4х 16 длиной 78 м; 2.12. ВЛИ-0,4 кВ от оп. №21/3 до оп.№21/5 проводом СИП 4х 16 длиной 85 м. | Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, городской поселок Токсово |