Приложение № 5

 к договору холодного водоснабжения и водоотведения

 № \_\_\_\_-ВВФ/20\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**качества питьевой воды**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели качества воды (абсолютные величины) | Допустимые отклонения показателей качества воды |
| 1 | 2 |
| Запах | 2,0 |
| Цветность | 20 |
| Мутность | 1,5 |
| РН | 6 +3 |
| Окисляемость | 5,0 |
| Железо | 0,3 |
| Аммиак | 2,0 |
| Нитриты | 3,0 |
| Нитраты | 45,0 |
| Хлориды | 350,0 |
| Сульфаты | 500,0 |
| Жесткость | 7,0 |
| Сухой остаток | 1000,0 |
| АПНВ | 0,5 |
| Нефтепродукты | 0,1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Абонент:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Организацияводопроводно-канализационного хозяйства:  МП «ТЭКК» Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |