ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2017 года											№4

г. п. Токсово

О назначении и проведении

публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26.11.2012г. №41 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», Уставом МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области», согласно приложению:

- 25 июля в 16.00 ч. в п. Новое Токсово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.Новое Токсово, ул.Парковая, площадка у магазина;

- 27 июля в 16.00 ч. в г.п. Токсово в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Леншоссе, д. 55а, холл 2 этажа.

2. Назначить ответственного за проведение публичных слушаний – главу администрации МО «Токсовское городское поселение» – Кожевникова А.С.

3. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний согласно Приложению №1.

4. Утвердить Порядок учета предложений по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области» согласно Приложению №2.

5. Утвердить Регламент публичных слушаний согласно Приложению №3.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте Токсовского городского поселения http://www.toksovo-lo.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

муниципального образования                                                               О.В. Ковальчук

Приложение №1

к Постановлению главы

МО «Токсовское городское поселение»

от 19 июня 2017 г. №4

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области»

Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области объявляет о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области»:

- 25 июля в 16.00 ч. в п. Новое Токсово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.Новое Токсово, ул.Парковая, площадка у магазина;

- 27 июля в 16.00 ч. в г.п. Токсово в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, ул. Леншоссе, д. 55а, холл 2 этажа.

Ознакомиться с материалами публичных слушаний можно на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru/, и (или) в администрации МО «Токсовское городское поселение» у ответственного за проведение публичных слушаний в рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а, каб.№7, каб.№3.

Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением совета депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» от 26 ноября 2012 года №41 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Данное положение размещено на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» и опубликовано в газете «Токсовские Ведомости» №16 (ноябрь 2012 года).

Приложение №2

к Постановлению главы

МО «Токсовское городское поселение»

от 19 июня 2017 г. №4

Порядок

учета предложений по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области»

Участники вправе направлять предложения по проекту планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области» в произвольной форме, в администрацию МО «Токсовское городское поселение» на имя ответственного за проведение публичных слушаний по адресу: 188664; Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д.55а, в рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов.

Рассмотрение предложений по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области» осуществляется ответственным за проведение публичных слушаний.

Участники публичных слушаний регистрируются, указывая свои имя, отчество, фамилию, адрес места жительства. Участники публичных слушаний обязаны соблюдать регламент публичных слушаний, общественный порядок, уважительно относится к друг к другу, выступающим и Председателю публичных слушаний. Участники публичных слушаний выступают с сообщениями, а также участвуют в прениях в порядке, установленном регламентом публичных слушаний. Слово выступающим предоставляется председателем публичных слушаний. По окончании выступления докладчиков вопросы участниками слушаний по обсуждаемой теме могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах. Председателем публичных слушаний предоставляется слово участникам согласно регламента.

Права участников публичных слушаний:

1)высказывать свое мнение, выступать с сообщениями, участвовать в прениях и давать оценку по вопросам публичных слушаний;

2) вносить предложения по вопросам публичных слушаний;

3)иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение №3

к Постановлению главы

МО «Токсовское городское поселение»

от 19 июня 2017 г. №4

Регламент

проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области»

”

1) Публичные слушания начинаются в 16 часов 00 минут

2) Публичные слушания завершаются не позднее 19 часов 00 минут.

3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам публичных слушаний, информация о Регламенте проведения слушаний до 15 мин.;

4) Время выступления основного докладчика (автора проекта) не более 30-40 мин.;

3) Время выступлений содокладчиков (соавторов проекта) 10-15 минут на одного участника;

4) Время выступлений в прениях до 5-10 мин. на одного участника. Каждый участник публичных слушаний имеет право на одно выступление в прениях;

5)Ответы на вопросы участников публичных слушаний не более 5-10 мин. на каждого участника;

6)Рассмотрение поступивших до публичных слушаний письменных замечаний и предложений от граждан не более 20 мин.;

7) Заключительное выступление не более 10 мин.;

8) Подведение итогов публичных слушаний до 5мин.

9) Права и обязанности Председателя публичных слушаний:

9.1) открывает и закрывает публичные слушания;

9.2.) информирует о регламенте публичных слушаний;

9.3) ведет публичные слушания (дает рекомендации, предоставляет слово, лишает слова за соответствующие нарушения порядка проведения слушаний, делает замечания, осуществляет иные действия, необходимые для надлежащего и эффективного проведения публичных слушаний);

9.4) подводит итоги по проведенным публичным слушаниям;

9.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ.

Приложение

к постановлению главы

муниципального образования

“Токсовское городское поселение”

от 19 июня 2017г. № 4

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области

Содержание

1.Общие положения

2. Описание участка трассы под газопровод

3. Обоснование положений по размещению линейного объекта

4. Графическая часть (схема газоснабжения)

1.Общие положения

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области»

Разработка проекта ведется на основании:

Муниципальная программа муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Газификация МО «Токсовское городское поселение»» на 2015-2017гг.», утвержденная Решением совета депутатов № 20 от 07.07.2015г.

Проектная документация разработана в соответствии с законодательством и требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, а также в соответствии с действующими техническими нормами, инструкциями и государственными стандартами, включая:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

- СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденная постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 №150 (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- Приказ Комитета по архитектуре и градостроительству №18 от 31.03.2016 г. об утверждении Положения о порядке принятия решений о подготовке проектов планировки территории, проектов межевания территории, проверки и утверждения проектов планировки территории, проектов межевания территории муниципальных образований Ленинградской области;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 №83;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;

- СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- Законодательство Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Земельное, лесное, водное законодательство;

- Законодательство об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правил, иные нормативные документы;

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлялась с использованием:

-кондиционной топографической съемки, выполненной ООО «Петро Строй Изыскания» в 2016 г.

- сведений о землепользовании на территории проектирования, предоставленных Филиалом ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ленинградской области

- ГЕНПЛАН ПОСЕЛЕНИЯ

Право на производство проектных работ и инженерных изысканий предоставлено следующими документами:

– Свидетельством СРО № ГСП-11-093 от 16.07.2015 г., выданным АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

Исходные данные для подготовки проекта планировки

- Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории №1302 от 30 ноября 2016 г.;

- Техническое задание на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта, утвержденное Комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области (приложение к Распоряжению №1302 от 30 ноября 2016 г.);

- Технические условия на проектирование и строительство распределительных газопроводов для объекта: «Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области». № 2-20/2-3341/164 от 13.07.2015 г.;

- Письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» О подтверждении ТУ №АА-20/2/7273/176 от 25.11.2016г.;

- Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области»;

- Письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» г.Всеволожск О предоставлении информации № 130 от 20.10.2016г.;

- Письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» г.Всеволожск О предоставлении информации № 105 от 09.09.2016г.;

- Технические условия на пересечение автодороги «Санкт-Петербург-Матокса» №157 от 27.12.2016г.;

- Письмо Администрации МО «Токсовское городское поселение» о технической категории автомобильных дорог на территории поселения № 2672 от 14.12.2015г.;

- Письмо Администрации МО «Токсовское городское поселение» о технической категории автомобильных дорог на территории поселения № 614 от 23.03.2016г.;

- Письмо Администрации МО «Токсовское городское поселение» № 2533 от 21.09.2016г.;

- Письмо филиала ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога о технических условиях на проектирование переходов газопроводом железнодорожного полотна на перегоне Токсово-Пери и станции Токсово № 19990/025 от 29.08.2016г.;

- Акт о выборе свора перехода через ж/д пути от 01.04.2016г.;

- Акт о выборе свора перехода через ж/д пути от 01.04.2016г.;

- Справка ГКУ «Ленавтодор» от 24.10.2016г.;

- Справка ГКУ «Ленавтодор» от 26.08.2016г.;

- Справка ГКУ «Ленавтодор» от 26.08.2016г.;

- Справка ГКУ «Ленавтодор» от 30.08.2016г.;

- Письмо Администрации МО «Токсовское городское поселение»;

- Письмо Администрации МО «Токсовское городское поселение» № 2651 от 17.10.2016г.;

- Письмо Администрации МО «Токсовское городское поселение» № 2709 от 21.10.2016г.;

- Письмо Администрации МО «Токсовское городское поселение» № 2506 от 27.09.2016г.;

- Письмо Невско-Ладожского бассейнового водного управления №Р6-28-3984 от 05.07.2016г.;

- Письмо Невско-Ладожского бассейнового водного управления №Р6-28-2082 от 08.04.2016г.;

- Письмо комитета по культуре Ленинградской области № 01-10-8950/15-0-1 от 01.02.2016г;

- Письмо комитета по природным ресурсам Ленинградской области № kpr-01-15234/16-0-1 от 09.12.2016г.;

- Согласования с собственниками ЗУ

- Описание участка трассы под газопровод

В качестве топлива используется природный газ с теплотворной способностью QpH=8000 ккал/м3; ρ=0,683 кг/м3.

Проектом предусматривается газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов в г. п. Токсово.

Расход газа предусмотрен на:

- отопление и горячее водоснабжение;

- для приготовления пищи.

Источником газоснабжения являются:

-Действующий газопровод высокого давления (работающий в режиме среднего давления) проходящий по территории пос. Токсово и получающий природный газ от ГРС «Кузьмолово».

-Проектируемый газопровод высокого давления от межпоселккового газопровода д.Осельки-д.Хитолово до СНТ «Защита» и получающий газ от ГРС «Пригородная».

- Газопровод среднего давления Ø110х10,0 и низкого давления Ø57х3,5 на выходе из ГРПШ-400-01(ПРГ №27).

-Проектируемый газопровод среднего давления Ø160х14,6 шифр 16507-ГСН, выполненный ПКЦ АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в 2016 г.

-Газопровод среднего давления Ø90х8,2 принадлежащий на правах собственности АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». Увязано с исполнительной документацией на проект шифр 8954-ТКР, выполненный ПКЦ АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в 2011 г.

-Проектируемый газопровод среднего давления Ø160х14,6 шифр 16373-ГСН, выполненный ПКЦ АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в 2016 г.

-Проектируемый газопровод среднего давления d160 мм.,5-й этап газоснабжения (проект шифр:16374-ТКР);

Максимальный расчетный часовой расход природного газа определен по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами, принимаемых по техническим характеристикам приборов.

- Обоснование положений по размещению линейного объекта

1-й этап

Трассировка осуществлена в соответствии со схемой 15494-СХ. Вариант трассы газопровода является оптимальным для газоснабжения индивидуальных и многоквартирных жилых домов в п. Токсово (1-й этап).

Проектируемая трасса начинается от места врезки в газопровод среднего давления Ø 273х5,0. Далее проектируемый газопровод пересекает железнодорожные пути, затем газопровод упирается в региональную дорогу "Подъезд к ст. Ламбери". Проектируемый газопровод прокладывается вдоль дороги вне полосы отвода до пересечения с ул. Зеленая, далее газопровод прокладывается по проездам без названия и ул. Зеленая, ул. Боровая, ул. Лиственная, ул. Кольцевая. От газопровода, проложенного вдоль дороги "Подъезд к ст. Ламбери" имеются ответвления через эту же дорогу 3 места к проездам и улицам. Далее газопровод прокладывается справой стороны вдоль дороги "Подъезд к ст. Ламбери" и затем прокладывается по ул. Трудовой, ул. Торфяной, ул. Некрасова, ул. Светлой, ул. Черничной, ул. 2-я Крылова, ул. Крылова.

В основу выбора прохождения трассы 2 этапа газопровода были заложены следующие принципиальные положения:

- возможность постоянного наращивания пропускной способности системы с

минимальными капиталовложениями для подключения первоочередных потребителей,

имеющих наибольший коэффициент эффективности при переводе на газовое топливо;

- максимально эффективно задействовать земли населенных пунктов;

- особенности рельефа местности;

- плотность застройки и движение транспортных потоков по населенным пунктам (т.к. значительная часть газопровода прокладывается в теле дороги в виду отсутствия коридоров для прокладки инженерных сетей);

- пожелания заказчика.

Для стабильной работы системы газоснабжения предусматривается закольцовка газопроводов высокого и среднего давления.

Данный вариант прохождения трассы газопровода является наиболее предпочтительным т.к. протяженность трассы газопровода сведена к минимуму и в то же время предоставляет возможность газификации сопутствующих и перспективных потребителей.

Общая площадь земельного участка, необходимого для прокладки и эксплуатации газопровода, указана в разделе ППО (16372-ПП0).

Газоснабжение потребителей 3 этапа предусмотрено:

- для потребителей по ул. Санаторная - от существующего ПРГ №27 (ГРПШ-400-01);

- для потребителей по ул. Туристов - от существующего ПЭ газопровода среднего давления Ø110, проложенного на котельную с/б Кавголово.

Трассировка осуществлена в соответствии со схемой газоснабжения 15494-СХ по действующими нормами и правилами и является оптимальной на предоставленных участках.

4-й этап

Трассировка осуществлена в соответствии со схемой 15494-СХ. Вариант трассы газопровода является оптимальным для газоснабжения индивидуальных и многоквартирных жилых домов в п. Токсово (4-й этап).

Проектируемая трасса начинается от места врезки в газопровод высокого давления Ø 225х20,5 (работающий в режиме среднего давления). Далее проектируемый газопровод пересекает автомобильную дорогу. Проектируемый газопровод прокладывается по улице и проездам.

5-й этап

Трасса проектируемого газопровода начинается от места врезки в проектируемый газопровод среднего давления примерно в 10 метрах от перекрёстка улиц Черничная и Светлая. Затем, после установки крана вне охранной зоны ЛЭП 10 кВ, газопровод прокладывается параллельно подъездному ж.д. пути и улице Светлая. В месте пересечения ул. Сенная с полосой отвода ж.д. пути газопровод пересевает ж.д. путь и прокладывается по ул. Сенной и параллельно ей, в т.ч. закрытым способ в теле асфальтной дороги. Далее газопровод прокладывается по территории ООО «Остор» примерно 160 м; после выхода с частной территории, газопровод следует по ул. Глухая в теле дороги и параллельно ей. На перекрёстке Сурового переулка и ул. Сенной газопровод разветвляется на три ветви, две из которых  прокладываются по пер. Суровый в обе стороны от основной. Основная ветка продолжается до перекрёстка с Весёлым переулком и в дальнейшем прокладывается по нему в теле асфальтной дороги и параллельно ей, а также параллельно железной дороге вне полосы отвода.

Ответвившиеся участки прокладываются по пер. Суровый, пер. Весёлый, ул. Южная, ул. Инженерной.

Также, в конце основной ветки от неё ответвляется участок, идущий в береговой полосе озера Кавголовское в теле дороги ул. Озёрная закрытым способом с размещением котлованов за пределами БП.

Трасировка осуществлена в соответствии со схемой газоснабжения 15494-СХ и действующими нормами и правилами и является оптимальной на предоставленных участках.

6-й этап

При основу выбора прохождения трассы газопровода были заложены следующие принципиальные положения:

- возможность постоянного наращивания пропускной способности системы с

минимальными капиталовложениями для подключения первоочередных потребителей,

имеющих наибольший коэффициент эффективности при переводе на газовое топливо ;

- максимально эффективно задействовать земли населенных пунктов;

- особенности рельефа местности;

- плотность застройки и движение транспортных потоков по населенным пунктам (т.к. значительная часть газопровода прокладывается в теле дороги в виду отсутствия коридоров для прокладки инженерных сетей);

- пожелания заказчика.

Данный вариант прохождения трассы газопровода является наиболее предпочтительным т.к. протяженность трассы газопровода сведена к минимуму и в то же время предоставляет возможность газификации сопутствующих и перспективных потребителей.

Общая площадь земельного участка, необходимого для прокладки и эксплуатации газопровода, указана в разделе ППО (16507-ПП0).

7-й этап

Трасса проектируемого газопровода начинается от места врезки в проектируемый газопровод среднего давления у перекрёстка улиц Майская и Советов, затем пересекает ул. Советов (Ленинградское шоссе) и прокладывается между участками собственников в сторону улицы Рельефной. На перекрёстке улиц Рельефная и Кривое озеро газопровод разветвляется, основная ветка прокладывается по ул. Рельефной в южном направлении, ответвления – по ул. Кривое озеро в Северном и Восточном направлениях. Далее основная ветка прокладывается по ул. Орловская, пересекает ул. Лесовода Морозова и заканчивается установкой заглушки. Ветка 1ПК  ответвляется от основной возле земельного участка № 47:07:0502071:43, принадлежащего администрации г. Токосво, и прокладывается по нему до ул. Леншоссе, а затем по ул. Леншоссе до места установки заглушки возле участка № 47:07:0502049:75. Ответвление 14ПК пересекается Ленинградское шоссе.

8 –й этап

Трасса проектируемого газопровода начинается с места врезки у перекрёстка ул. Озёрной и ул. Советов, затем примерно 350 м идёт по ул. Озёрной. Далее газопровод сворачивает на ул. Короленко и прокладывается ещё примерно 600 м до места установки заглушки у участка с кад. №47:07:0502072:81. От газопровода, прокладываемого по ул. Короленко ответвляются отводы к жилым домам на ул. Кривая, ул. Широкая, ул. Озёрная. Вторая ветка проектируемого газопровода ответвляется от главной на перекрёстке ул. Озёрной и ул. Гоголя, затем прокладывается по ул. Гоголя примерно 550м до места установки заглушки возле участка с кад. № 47:07:0502072:77. От второй ветки ответвляются отводы к группам жилых домов справа и слева от основной ветки. Третья ветка (14ПК) ответвляется от главной на перекрёстке ул. Озёрной и ул. Береговой, прокладывается по ул. Береговой и ул. Островной, преимущественно в береговой полосе оз. Вероярви (оз. Кривое) закрытым способом. У разветвления ул. Береговой и ул. Островной от ветки 14ПК ответвляется ветка 15ПК, которая прокладывается по ул. Береговой до места установки заглушки рядом с участком с кад. № 47:07:0502043:156.

9-й этап

Первый участок трассы проектируемого газопровода имеет две точки присоединения к проектируемому газопроводу среднего давления 8 этап газоснабжения г.п. Токсово, выполненному ПКЦ АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». Первая (ПК0) ветка начинается от места присоединения возле участка с кад. № 47:07:0502072:77 и прокладывается примерно 550 м по ул. Гоголя. Вторая (1ПК0) ветка начинается от места врезки в проектируемый газопровод (8 этап) у участка с кад. № 47:07:0502072:71и прокладывается по ул. Короленко, а затем сворачивает на ул. Швейников, по которой прокладывается примерно 280 м и заканчивается у ПЗП водоёма. Третья ветка (3ПК0) прокладывается параллельно ул. Гоголя примерно 150 м и заканчивается у участка с кад. № 47:07:0502080:20. Остальные ветки имеют небольшую длину и проложены, в соотв. со схемой газоснабжения, по безымянным проездам к потребителям.

Второй участок трассы проектируемого газопровода присоединяется к существующему газопроводу среднего давления д.110, находящемуся на балансе АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». От места врезки ветка (10ПК0) прокладывается примерно 70 м до участка с кад. № 47:07:0502080:54.

10-й этап

Трасса проектируемого газопровода начинается от места врезки в существующий газопровод среднего давления, построенный по проекту шифр 8954-ТКР ПКЦ ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ». Основная ветка газопровода прокладывается по территории гаражного кооператива, затем по Вокзальной аллее в теле дороги, по ул. Разъезжей и ул. Дмитриева. Возле участка с кад. № 47:07:0502077:29 газопровод разветвляется, ветка 1ПК прокладывается в сторону ул. Дорожников. У участка с кад. №47:07:0502077:58 газопровод выходит из земли и прокладывается надземно по частным землевладениям. Ответвления от основной ветки прокладываются по улицам Разъезжая, Новинки, Грина, Горной и Привокзальным аллеям.

### Градостроительный анализ территории

Согласно Правилам землепользования и застройки частей территории, входящих в состав муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области утвержденным Решением совета депутатов, трасса газопровода расположена в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта

- Сеть газораспределения по территории населенного пункта и газопотребления

- Давление природного газа низкое, среднее, высокое

- Относится к опасным производственным объектам

- Класс пожарной опасности III

- Уровень ответственности – нормальный

Расход газа предусмотрен на:

- отопление и горячее водоснабжение;

- для приготовления пищи.

Максимальный расчетный часовой расход природного газа определен по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами, принимаемых по техническим характеристикам приборов.

Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта газораспределительной 1-1й этап

| Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Часовой расход природного газа: | м 3/час |  |  |
| п. Токсово |  |  |  |
| 522 дома (расход увязан со схемой 15494-СХ) | м 3/час | 693,18 | Плита газовая ПГ-4 Котел газовый (11кВт) |
| Общий часовой расход газа с учетом | м 3/час | 693,18 |  |
| Годовой расход газа | тыс.м 3/год | 1317,0 |  |

2-й этап

| Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Часовой расход природного газа: | м 3/час |  |  |
| п.г.т. Токсово | м 3/час | 4584,05* |  |
| п. Новое Токсово (65 домов) | м 3/час | 89,46 | Плита газовая ПГ-4 Котел газовый (11 кВт) |
| Общий часовой расход газа | м 3/час | 4673,51 |  |
| Годовой расход газа | тыс.м 3/год | 495,4 |  |
| п.г.т. Токсово | тыс.м 3/год | 12252,0* |  |
| п. Новое Токсово (65 домов) | тыс.м 3/год | 236,6 | Расход на 1 дом 3,64 тыс.м³/год |
| Общий годовой расход газа | тыс.м 3/год | 12488,6 |  |
| Расход на 1 дом Плита газовая ПГ-4, Котел газовый (11 кВт) (1,3*1+1,29*0,85)*1 = 2,39 м3/час. Общий расход (65 домов) – (1,3*0,215+1,29*0,85)*65 = 89,46 м3/час |

*- объемы потребления газа приняты согласно Схемы гидравлического расчета газопровода п.г.т. Токсово – п. Новое Токсово, проект шифр :15494-СХ «закольцовка газопровода высокого/среднего давления проходящего от ГРС «Кузьмолово к ГРС «Пригородная»

3-й этап

| Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Часовой расход природного газа: | м 3/час |  |  |
| п. Токсово |  |  |  |
| (расход увязан со схемой 15494-СХ) | м 3/час | 61,61 | Плита газовая ПГ-4 Котел газовый (11 кВт) |
| Общий часовой расход газа | м 3/час | 61,61 |  |
| Годовой расход газа с учетом перспективы | тыс. м 3/год | 179,0 |  |

4-й этап

| Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Часовой расход природного газа: | м 3/час |  |  |
| г. п. Токсово |  |  |  |
| (расход увязан со схемой 15494-СХ) | м 3/час | 179,65 | Плита газовая ПГ-4 Котел газовый (11кВт) |
| Общий часовой расход газа с учетом | м 3/час | 179,65 |  |
| Годовой расход газа | тыс.м 3/год | 341,3 |  |

5-й этап

| Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Часовой расход природного газа: | м 3/час |  |  |
| п. Токсово |  |  |  |
| (расход увязан со схемой 15494-СХ) | м 3/час | 160,0 | Плита газовая ПГ-4 Котел газовый (11 кВт) |
| Общий часовой расход газа | м 3/час | 160,0 |  |
| Годовой расход газа с учетом перспективы | тыс. м 3/год | 304,0 |  |

6-й этап

| Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Часовой расход природного газа: | м 3/час |  |  |
| п. Токсово 6 этап |  |  |  |
| Расчетный на 1 дом | м 3/час | 2,6 | Плита газовая ПГ-4 Котел газовый (11 кВт) |
| Общий часовой расход газа 363 дома | м 3/час | 483,20* |  |
| Годовой расход газа с учетом перспективы | тыс. м 3/год | 1844,0* |  |

7-й этап

| Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Часовой расход природного газа: | м 3/час |  |  |
| п. Токсово |  |  |  |
| Жилые дома | шт. | 239 | S=100м2 |
| (расход увязан со схемой 15494-СХ) | м 3/час | 382,0 | Плита газовая ПГ-4 Котел газовый (11 кВт) |
| Общий часовой расход газа | м 3/час | 382,0 |  |
| Годовой расход газа с учетом перспективы | тыс. м 3/год | 990,2 |  |

8-й этап

| Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Часовой расход природного газа: | м 3/час |  |  |
| п. Токсово |  |  |  |
| Количество домов | шт. | 137 | S=100м2 |
| (расход увязан со схемой 15494-СХ) | м 3/час | 175,64 | Плита газовая ПГ-4 Котел газовый (11 кВт) |
| Общий часовой расход газа | м 3/час | 175,64 |  |
| Годовой расход газа с учетом перспективы | тыс. м 3/год | 534,44 |  |

9-й этап

| Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Часовой расход природного газа: | м 3/час |  |  |
| п. Токсово |  |  |  |
| (расход увязан со схемой 15494-СХ) | м 3/час | 98,9 | Плита газовая ПГ-4 Котел газовый (11 кВт) |
| Количество домов | шт. | 67 | S=100м2 |
| Общий часовой расход газа | м 3/час | 98,9 |  |
| Годовой расход газа с учетом перспективы | тыс. м 3/год | 298,29 |  |

10-й этап

| Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Часовой расход природного газа: | м 3/час |  |  |
| п. Токсово |  |  |  |
| 9 этап (расход увязан со схемой 15494-СХ) | м 3/час | 104,28 | Плита газовая ПГ-4 Котел газовый (11 кВт) |
| Общий часовой расход газа | м 3/час | 104,28 |  |
| Годовой расход газа с учетом перспективы | тыс. м 3/год | 314,86 |  |

Показатели системы газоснабжения

1-й этап

| Наименование | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Газопровод среднего давления Подземный: ПЭ 80 ГАЗ SDR11-63х5,8 ПЭ 80 ГАЗ SDR11-160х14,6 ПЭ 80 ГАЗ SDR11-225х20,5 Подземный: Сталь 219х4,0 ГОСТ 10704-91 в изол. в/у типа | м м м м | 9855,5 767,0 1159,0 1,0 | С учетом прокладки г/п змейки |
| Итого по проекту: | м | 11782,5 |  |
| Отключающие устройства: Кран ПЭ КН-63 Кран ПЭ КНР-160 Кран ПЭ КНР-225 | шт. шт. шт. | 14 1 1 |  |

2-й этап

| Наименование | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Газопровод высокого (II кат) давления Подземный: ПЭ 100 ГАЗ SDR11-315х28,6 ПЭ 100 ГАЗ SDR11-63х5,8 СОИ-2 57х3,5 (L=3.60 м.) СОИ-2 273х7,0 (L=3.60 м.) Надземный: Ст. 57х3,5 ГОСТ 10704-91 (без изоляции) Ст. 159х4,5 ГОСТ 10704-91 (без изоляции) | м м шт шт м м | 4471,7 6,5 1 1 1,5 1,5 | С учетом прокладки г/п змейкой |
| Газопровод среднего давления Подземный: ПЭ 80 ГАЗ SDR11-315х28,6 ПЭ 80 ГАЗ SDR11-110х10,0 ПЭ 80 ГАЗ SDR11-63х5,8 СОИ-2 273х7,0 (L=3.60 м.) СОИ-2 108х4,0 (L=3.60 м.) Надземный: Ст. 273х7.0 ГОСТ 10704-91 (без изоляции) Ст. 108х4.0 ГОСТ 10704-91 (без изоляции) | м м м шт шт м м | 1024,6 485,5 1876,8 1 1 2,5 1,5 | С учетом прокладки г/п змейкой |
| Итого по проекту: | м | 7886.5 |  |
| Газорегуляторные пункты: ГРПШ-Reval 80-2-26900 ГРПШ-Dival 600 25-2-1380 Отключающие устройства: Кран ПЭ КН-63 Кран КШГ DN250 АКНР TL 315-63 КШГИ DN 150 КШГИ DN 250 КШГИ DN 50 КШГИ DN 100 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 4 4 1 1 1 1 1 |  |

3-й этап

| Наименование | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Газопровод низкого давления Надземный стальной: d57х3,5 ГОСТ 10704-91 Подземный полиэтиленовый: ПЭ 80 ГАЗ SDR11 63х5,8 | м м | 2,0 164,5 | С учетом прокладки г/п змейкой |
| Газопровод среднего давления Подземный полиэтиленовый: ПЭ 80 ГАЗ SDR11 63х5,8 | м | 889,5 | С учетом прокладки г/п змейкой |
| СОИ-2 63х57 L=3,6 м | шт | 1 |  |
| Итого по проекту: | м | 1059,6 |  |
| Отключающие устройства: Кран ПЭ КН 63 АКНР 110х63 Кран КШГИ 15.050.25 Ф/Ф | шт шт шт | 2 1 1 |  |

4-й этап

| Наименование | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Газопровод среднего давления Подземный: ПЭ 100 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м | 383,5 | С учетом прокладки г/п змейки |
| Итого по проекту: | м | 383,5 |  |
| Отключающие устройства: Арматура с шаровым крановым АКНР 225x63 | шт. | 1 |  |

5-й этап

| Наименование | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Газопровод среднего давления Подземный полиэтиленовый: ПЭ 80 ГАЗ SDR11 160х14,6 ПЭ 80 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м м | 1513,2 1618,4 | С учетом прокладки г/п змейкой |
| Итого по проекту: | м | 3131,6 |  |
| Отключающие устройства: Кран ПЭ КН-63 Кран ПЭ КНР-160 | шт. шт. | 2 3 |  |

6-й этап

| Наименование | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Газопровод среднего давления Подземный: ПЭ 100 ГАЗ SDR11-160х14,6 ПЭ 100 ГАЗ SDR11-110х10,0 ПЭ 100 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м м м | 1435,2 2088,0 5134,7 | С учетом прокладки г/п змейкой С учетом прокладки г/п змейкой С учетом прокладки г/п змейкой |
| Итого по проекту: | м | 8657,9 |  |
| Отключающие устройства: Кран ПЭ-ВП КНР d160 Кран ПЭ-ВП КН d110 Кран ПЭ-ВП КН d63 Арматура с краном АКНР D160/63 Арматура с краном АКНР D110/63 | шт. шт. шт. шт. шт. | 3 2 1 1 2 |  |

7-й этап

| Наименование | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Газопровод среднего давления Подземный полиэтиленовый: ПЭ100 ГАЗ SDR11 160х14,6 ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м м | 1860,0 3416,0 | С учетом прокладки г/п змейкой |
| Итого по проекту: | м | 5276,0 |  |
| Отключающие устройства: Кран ПЭ КН-63 Кран ПЭ КНР-160 | шт. шт. | 4 2 |  |

8-й этап

| Наименование | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Газопровод среднего давления Подземный полиэтиленовый: ПЭ 100 ГАЗ SDR11-160х14,6 ПЭ 100 ГАЗ SDR11-110х10,0 ПЭ 100 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м м м | 557,4 3,0 3384,9 | С учетом прокладки г/п змейкой |
| Итого по проекту: | м | 3945,3 |  |
| Отключающие устройства: Кран ПЭ КН-63 Кран ПЭ КНР-160 | шт. шт | 1 2 |  |

9-й этап

| Наименование | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Газопровод среднего давления Подземный полиэтиленовый: ПЭ 80 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м | 1534,6 | С учетом прокладки г/п змейкой |
| Итого по проекту: | м | 1534,6 |  |
| Отключающие устройства: Кран ПЭ КН-63 | шт. | 3 |  |

10-й этап

| Наименование | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Газопровод среднего давления Подземный стальной: Сталь Ø57х3,5 ГОСТ 10704-91 в “в.у” изол Подземный полиэтиленовый: ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 Надземный стальной: Сталь Ø57х3,5 ГОСТ 10704-91 | м м м | 1,5 3304,5 222,8 | С учётом укладки газопровода «змейкой» С учётом вертикальных участков |
| Спецотвод изолированный СОИ-2 с неразъёмным соединением 57х63 | шт | 1 | L=3,6м |
| Итого по проекту: | м | 3598,5 | С учётом длин СОИ-2 |
| Отключающие устройства: Кран ПЭ КН-63 | шт. | 3 |  |

Сведения о земельных участках, испрашиваемых во временное и постоянное пользование

| № п/п | Категория земель | Вид права |
| --- | --- | --- |
| 1 | земли населенных пунктов | Муниципальная собственность |
| 2 | земли населенных пунктов | Муниципальная собственность |

Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства

Проектируемый газопровод проходит по землям населенного пункта в территориальных зонах: зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки строительных машин и механизмов, проезда технологического транспорта, расположения монтажной зоны, отвалов растительного и минерального грунта.

Отвод земель во временное пользование

На период проведения строительных работ во временное пользование испрашиваются земельные участки, используемые для размещения строительной техники, устройства отвалов растительного и минерального грунта, плети сваренной трубы.

Подъезд строительной техники к месту проведения работ предусмотрен по существующим дорогам.

Отвод земель в постоянное пользование

В постоянное пользование испрашиваются земельные участки под установку опознавательных столбов, отключающих устройств.

Ширина охранной зоны составляет 4,0м (по 2м в каждую сторону).

Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований

В проекте отсутствуют решения, требующие проверки на патентную чистоту.

Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае необходимости разработки таких условий

Специальные технические условия в данном проекте не разрабатываются.

Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений

При выполнении разработки проекта планировки использована программа Microsoft Office Excel 2007 и AutoCAD

Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию

Срок эксплуатации газопроводов – для полиэтиленовых и стальных надземных 40 лет, для стальных подземных 30 лет. Периодичность проведения оценки технического состояния газопроводов выполнять в соответствии с ГОСТ Р 54983-2012 п. 6.2.11

Срок эксплуатации устройств (кранов) – в соответствии с паспортом изготовителя.

Установка опознавательных табличек для обозначения поворотов подземного газопровода, указания границ прокладки газопровода методом горизонтально направленного бурения, кранов, а также мест присоединений к существующим сетям.

Герметизация вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвальных помещениях зданий (Серия 5.905-26.08)

Защита газопровода от коррозии

Подземный полиэтиленовый газопровод защиты от электрохимической коррозии не требует.

Организация строительства

Выполнение проекта организации строительства выполняется отдельным томом 16057-ПОС Том 5.

Техника безопасности в строительстве и противопожарные мероприятия

- При выполнении СМР и сдачи объекта строительства необходимо соблюдать требования:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1» (общие требования)

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» (строительное производство)

- Приемку в эксплуатацию выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002".

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"

- ППР ««Правила противопожарного режима в Российской Федерации» постановление № 390 от 25.02.2012

Охрана труда

Рабочие перед началом строительно-монтажных работ обязаны ознакомиться с ППР, пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда в своей организации и получить допуск к работам. В журнале производства работ должна быть сделана соответствующая запись.

Рабочее место должно быть безопасно для работника, а именно:

на строительных площадках при работе крана рабочий должен быть в каске и не стоять под стрелой крана;

При работе со сталью и  полиэтиленом рабочие должны быть оснащены специальной  одеждой и рукавицами;

сварщики по металлу должны иметь защитные экраны соответствующей светостойкости;

при сварке полиэтилена рабочие должны быть оснащены электрозащитным обмундированием; Зона работы механизмов должна быть ограждена и обозначена красными флажками.

Рекомендации по охране окружающей среды

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строительства, проектом рекомендуется осуществить следующие мероприятия:

применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических

вяжущих, изоляционных материалов и асфальтобетонных смесей, оттаивания грунта, прогрева строительных конструкций и прогрева воды;

применение герметических емкостей для перевозки растворов и бетонов;

устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пылящих материалов (применение контейнеров, спец. транспортных средств);

оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшающих образование отходов;

соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, включающих переделки;

завершение строительства доброкачественной уборкой и благоустройством территории с восстановлением растительного покрова.

Обеспечение сохранности систем газоснабжения

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000 года  контроль за соблюдением настоящих Правил возложен на территориальные предприятия по эксплуатации газового хозяйства и его структурные подразделения.

В застроенной части поселка (города) наружные газопроводы обозначаются опознавательными знаками (привязками), нанесенными на постоянные ориентиры. Организации и частные лица на представленных в их пользование земельных участках, зданиях, по которым проходят наружные газопроводы, обязаны обеспечить сохранность этих газопроводов и свободный доступ к ним работников эксплуатационной организации. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований настоящих Правил, привлекаются к ответственности в установленном Законом РФ порядке.

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов- в виде условных линий, проведенных по 2,0м с каждой стороны от газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании алюминиевого или медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории,  ограниченной  условными  линиями,  проходящими  на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода.

Отсчет расстояний производится от оси газопровода. Охранная  зона нанесена на плане трассы газопровода в разделе ППО.

Мероприятия по предупреждению аварий и локализации их последствий

Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций предусмотрены следующие технические решения:

применение толстостенных труб с увеличенным запасом прочности;

установка кранов для перекрытия газопроводов;

антикоррозийная защита газопроводов.

Учитывая высокую взрыво-пожароопасность природного газа, на газопроводе предусмотрен ряд мероприятий на случай предотвращения аварийных ситуаций.

Устанавливается разрыв от оси трубопровода до зданий и сооружений, в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

На случай аварийных ситуаций эксплуатационные производственные подразделения разрабатывают план оповещения, сбора и выезда на трассу газопровода аварийных бригад и техники.

Задачей персонала является:

- локализация аварии отключением аварийного участка газопровода;

- оповещение и направление бригад к отключающей запорной арматуре предполагаемого аварийного участка;

- принятие необходимых мер по безопасности населения, близлежащих транспортных коммуникаций и мест их пересечений с газопроводами;

- предупреждение потребителей о прекращении поставок газа или о сокращении их объемов;

- организация работы по привлечению и использованию технических, материальных и людских ресурсов близлежащих местных организаций.

При обнаружении утечек на линейной части газопровода или при необходимости проведения ремонтных работ на определенном участке газопровода производится сброс газа из участка, расположенного между ШУУРГ и краном, либо через продувочную свечу, которая устанавливается в штуцер, который в рабочих условиях закрыт заглушкой, либо через отверстие, образовавшееся в результате повреждения газопровода. Диаметр продувочной свечи определяется из условия опорожнения участка газопровода между запорной арматурой в течение 2,0-3,0 часов. Высота свечи 4 м от уровня земли.

Герметизация вводов инженерных коммуникаций

Герметизация вводов инженерных коммуникаций в здания производить по типовой серии 5.905-26.08 ОАО СПКБ «ГАЗПРОЕКТ» - БТЦ.

Выполнить отверстия в крышках колодцев всех инженерных сетей, а также закрытых каналов в радиусе 50 м от газопровода.

При обходе подземных газопроводов должны выявляться утечки газа на трассе газопровода по внешним признакам и приборами (отбор и анализ проб) на присутствие газа в колодцах и камерах инженерных подземных сооружений (коммуникаций), контрольных трубках, подвалах зданий, шахтах, коллекторах, подземных переходах, расположенных на расстоянии до 15 м по обе стороны от газопровода.

Обходчики наружных газопроводов должны иметь маршрутные карты с трассой газопроводов, схемой электрозащиты, местоположением газовых и других сооружений (коммуникаций), колодцев, подвалов зданий, подлежащих проверке на загазованность до 15 м по обе стороны от газопровода. Маршрутные карты должны ежегодно выверяться.